## FCC(Scanning)_Ver0.1
※ Device Target:
・Blood pressure meter device (measure device)
・IOS mobile (Monitor device)
※ Basic function
No. | Item | Overview Specification | Refer Link | Note
1 | Scan and input data | ・Scan Blood pressure meter screen
・Input data manually. Include: 。Blood pressure 。Weight 。Height
2 | Collect, evalute and display data | ・Store data in local: 100 records or with a limited capacity
・Evaluate results received
|  | 。For blood pressure | https://www.cdc.gov/bloodpressure/measure.htm
|  | 。For Body Mass Index (BMI) | https://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/
★ For Child & Teen
★ For Adult
・Show evaluation from received data
3 | Send and Store data to server | ・Create database to store data
・Upload data to server manually
4 | Request and receive data from server | ・Auto send request to server to get data in the current day (single data)
| (include statistic function) | ・Send request to server to get data in a specified duration (multi-data)
・Define verification protocol
・Server verifies request
・Server sends data to device which requested
・Receive data and display data for single data and multi-data(Dashboard)
5 | Remind, Notification and Warning | ・Set on/off notification on application
(When application received daily data from sharing account(single data), it will notify user)
・Remind user to collect data daily
・The warning will be displayed on both device collecting data and device shared that data if there are any abnormal results from meter data
(This function is always active as default and can't disable)
6 | Link and share data | ・Link to other accounts whom the current account want to link and share data
・Manage links
・Define protocol which using second password to verify connection from device/account shared data
7 | Access and read health and fitness data from Health Kit | ・Access to Health Kit to read data | Clearly understand before reading and using data from Health Kit
・Provide layout to display data: 。Steps 。Walking + Running Distance 。Flights Climbed

## Function_List
Function Registration |  |  |  |  | Function Relation
No. | ID | Name | Description | Note | FC00 | FC01 | FC02 | FC03 | FC04 | FC05
0 | FC00 | Login | Chức năng đăng nhập
1 | FC01 | Quick Function 1 | Truy cập nhanh đến loại data muốn nhập (1)
2 | FC02 | Quick Function 2 | Truy cập nhanh đến loại data muốn nhập (2)
3 | FC03 | Family Connection | Chức năng quản lý và xem data của account liên kết
4 | FC04 | Emergency | Chức năng hỗ trợ trường hợp khẩn cấp | Chưa support ở ver0.1
5 | FC05 | Input Blood Pressure Data | Chức năng nhập dữ liệu về huyết áp
6 | FC06 | Update Height and Weight | Chức năng cập nhật thông tin về chiều cao và cân nặng | Vẫn được hỗ trợ lưu dữ liệu local
7 | FC07 | Input Activity Data | Chức năng nhập các dữ liệu về hoạt động của cơ thể như bước đi, cự ly chạy/di chuyển, số tầng lầu đã leo, …
8 | FC08 | Scan Blood Pressure Device | Chức năng quét màn hình của thiết bị đo huyết áp điện tử
9 | FC09 | Input Blood Pressure Data Manually | Nhập dữ liệu huyết áp từ bàn phím
10 | FC10 | Save Data | Lưu dữ liệu đã nhập
11 | FC11 | Back to Home Screen Back | Quay lại màn hình Home trước đó | ・Design: Home icon ・Position: BBA-1
12 | FC12 | Statistic | Thống kê tình trạng sức khỏe của người dùng theo khoảng thời gian xác định. Ví dụ: Mặc định là 1 tuần. | ・Design: Dashboard ・Position: BBA-5
13 | FC13 | Main Menu | Mở nhanh menu chính thông qua định dạng hiển thị Drop-down Menu | ・Drop-down menu ・Position: BTA-1
14 | FC14 | User Setting Menu | Mở màn hình User Setting, hoặc các màn hình setting như Reminder, số record chưa được upload lên server | ・Drop-down menu ・Position: BTA-3
15 | FC15 | Input Duration | Nhập khoảng thời gian muốn xem dữ liệu. | Position: BBA-2
16 | FC16 | Get Data | Lấy data theo khoảng thời gian đã xác định ở F15 | Position: BBA-3
17 | FC17 | Hide Control | Ẩn Top-Area và Bottom-Area để tối ưu vùng hiển thị | Position: BBA-4
18 | FC18 | Capture | Chụp màn hình | Position: BBA-5 Trong trạng thái Hide Control thì sẽ có icon bên cạnh icon Unhide Control để giúp chụp màn hình
19 | FC19 | Unhide Control | Ẩn Top-Area và Bottom-Area để tối ưu vùng hiển thị | Design: Icon dạng △
20 | FC20 | Reminder Setting | Thiết lập remind
21 | FC21 | Local Record | Hiển thị danh sách local record (data chưa được upload lên server
22 | FC22 | User Setting | Đi đến màn hình setting dành cho người dùng để cập nhật thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại,…
23 | FC23 | Log out | Đăng xuất
24 | FC24 | Back to Scan Screen | Quay lại màn hình SC05
25 | FC25 | Select All/Cancel | Chọn tất cả các record/Hủy các chọn lựa hiện tại
26 | FC26 | Delete | Xóa data đã chọn | Dùng trong chức năng Local Record
27 | FC27 | Undo | Các local data đã xóa có thể khôi phục lại trong 1 khoản thời gian xác định
28 | FC28 | Contact to us | Liên lạc với bên cung cấp dịch vụ
29 | FC29 | Display the lastest data (blood pressure) | Hiển thị dữ liệu huyết áp gần nhất
30 | FC30 | Edit (blood pressure) | Liên kết đến chức năng nhập thông tin huyết áp từ bàn phím
31 | FC31 | Display the lastest data (height and weight) | Hiển thị dữ liệu chiều cao và cân nặng gần nhất
32 | FC32 | Edit (height and weight) | Tải dữ liệu gần nhất lên các trường thông tin của màn hình cập nhật chiều cao và cân nặng để tiến hành cập nhật (sửa dữ liệu)
33 | FC33 | Update (height and weight) | Xác nhận cập nhật các thông tin đã nhập
34 | FC34 | Update Personal Information (Group 1) | Cập nhật thông tin cá nhân (nhóm 1): Họ và tên, Ngày tháng năm sinh
35 | FC35 | Age Calculator | Tự động tính tuổi của tài khoản sử dụng sau khi nhập thông tin ngày tháng năm sinh, hoặc cập nhật thông tin đó. | Thông tin tuổi sẽ ảnh hưởng đến một số công thức tính toán đánh giá sức khỏe
36 | FC36 | Update Personal Information (Group 2) | Cập nhật thông tin cá nhân (nhóm 2): Địa chỉ, Số điện thoại liên lạc, Email
37 | FC37 | Change Password | Thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản trên application
38 | FC38 | Display Data of Linked User | Hiển thị thông tin sức khỏe của tài khoản liên kết
39 | FC39 | Change account | Thay đổi tài khoản muốn xem thông tin sức khỏe
40 | FC40 | Back | Quay lại màn hình trước đó (S04) | Position: BBA-1
41 | FC41 | Contact | Liên lạc đến tài khoản đã liên kết | Position: BBA-3
42 | FC42 | Emergency | (Quick menu) kích hoạt chức năng cấp cứu cho tài khoản đang chọn | Position: BBA-4
43 | FC43 | Statistic | Thống kê thông tin sức khỏe của tài khoản chia sẻ thông tin(CSTT) đang chọn trong 1 khoảng thời gian xác định | Dùng trong chức năng Family Connection Position: BBA-5
44 | FC44 | Add Connection | Thêm kết nối để chia sẻ dữ liệu sức khỏe
45 | FC45 | Connect | Xác nhận thêm kết nối để chia sẻ dữ liệu sức khỏe
46 | FC46 | Sharing Data Setting | Thay đổi loại dữ liệu sức khỏe muốn chia sẻ
47 | FC47 | Save | Lưu thay đổi
48 | FC48 | Confirm | Xác nhận kết nối | Khi tiến hành thiết lập kết nối giữa người CSTT với người tiếp nhận thông tin(TNTT) lần đầu tiên
49 | FC49 | Cancel | Hủy kết nối
50 | FC50 | Evaluate Blood Pressure Result | Đánh giá kết quả huyết áp đã đọc/nhập | https://www.cdc.gov/bloodpressure/measure.htm
51 | FC51 | User's Information Setting | Chức năng quản lý thông tin cá nhân người dùng
52 | FC52 | Quick Menu Setting | Cài đặt chức năng cho các Quick menu
53 | FC53 | Setting Confirmation | Xác nhận cài đặt
54 | FC54 | Create Account | Tạo tài khoản
55 | FC55 | Confirm User's Information | Xác nhận thông tin người sử dụng
56 | FC56 | Confirm Account Creation | Xác nhận tạo tài khoản
57 | FC57 | Online Call | Gọi trực tuyến
58 | FC58 | Input Password | Nhập password truy cập cơ sở dữ liệu
59 | FC59 | Confirm | Xác nhận password | Xác nhận password để truy xuất cơ sở dữ liệu của người CSTT
60 | FC60 | Lock List Management | Danh sách khóa (Lock List), chứa các tài khoản không đáng tin tưởng
61 | FC61 | Delete | Xóa 1 tài khoản khỏi Lock List | Dùng trong chức năng Lock List Management
62 | FC62 | Add Account | Thêm tài khoản đáng ngờ vào Lock List
63 | FC63 | Update List | Cập nhật Lock List
64 | FC64 | Search | Tìm kiếm các tài khoản có thông tin user ID tương tự như người dùng đã nhập | Chức năng tìm kiếm trong Lock List
65 | FC65 | Lock | Lock tài khoản đã chọn
66 | FC66 | Connection Request Management | Quản lý các yêu cầu kết nối
67 | FC67 | Input Security Code | Nhập mã bảo mật để xác lập kết nối
68 | FC68 | Delete | Xóa yêu cầu kết nối | Dùng trong chức năng Connection Request Management
69
70
71
72 | FC72 | Read data from Health Kit |  | Chỉ support cho IOS 8 trở lên
73 | FC73 | Display data of a specified account | Hiển thị data của account đã liên kết
74 | FC74 | Connection Management
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

## Screen_List
No. | ID | Name | Description | Note
0 | SC00 | Login | Màn hình đăng nhập (khi start application lần đầu, hoặc sau khi đã đăng xuất)
1 | SC01 | Home Screen | Màn hình chính (khi start application)
2 | SC02 | Main Menu | Màn hình Menu chính
3 | SC03 | User's Information Setting | Màn hình cập nhật/thay đổi các thông tin và setting cho cá nhân người dùng | Khi khởi động màn hình thì các thông tin của người dùng sẽ được hiển thị ở hình thức không thể chỉnh sửa.
4 | SC04 | Family Connection Menu | Màn hình menu cho chức năng kết nối, chia sẽ thông tin sức khỏe giữa cá nhân với cá nhân (giữa các thành viên trong gia đình)
5 | SC05 | Scan Screen | Màn hình quét thiết bị đo sức khỏe điện tử
6 | SC06 | Input Blood Pressure | Màn hình nhập thông tin huyết áp từ bàn phím
7 | SC07 | Statistic Screen | Màn hình thống kê dữ liệu trong 1 khoảng thời gian xác định
8 | SC08 | Local Data List | Màn hình hiển thị danh sách data chưa được upload
9 | SC09 | Update Weight and Height | Cập nhật thông tin về chiều cao và cân nặng
10 | SC10 | Display Screen for Data of Linked User | Màn hình hiển thị dữ liệu sức khỏe của tài khoản được chọn
11 | SC11 | Adding Connection Screen | Màn hình thêm kết nối để chia sẻ thông tin sức khỏe | Account ID, Email, Danh sách các loại dữ liệu sức khỏe có thể chia sẻ (grid-check box), Trạng thái kết nối
12 | SC12 | Sharing Data Setting Screen | Màn hình thay đổi loại dữ liệu sức khỏe muốn chia sẻ
13 | SC13 | Inputting Security Code screen | Màn hình nhập mã bảo mật cho việc thiết lập kết nối với người chia sẻ dữ liệu
14 | SC14 | Inputting Password of Database screen | Nhập mật khẩu đặc biệt cho việc truy xuất cơ sở dữ liệu của người chia sẻ
15 | SC15 | Confirmation Screen (Blood Pressure) | Màn hình confirm thông tin huyết áp vừa nhập
16 | SC16 | Quick Menu Setting Screen | Màn hình cài đặt chức năng cho các Quick Menu
17 | SC17 | Create Account Screen | Màn hình tạo tài khoản
18 | SC18 | Confirmation Screen (Create account) | Màn hình confirm việc tạo tài khoản và nhập mã xác nhận
19 | SC19 | Input Password | Màn hình nhập password | Trên màn hình sẽ hiển thị ID và tên user
20 | SC20 | Lock List Display | Màn hình hiển thị danh sách các tài khoản không đáng tin cậy
21 | SC21 | Add Account to Lock List Screen | Màn hình thêm tài khoản vào Lock List
22 | SC22 | Account List | Danh sách các tài khoản có liên kết
23 | SC23 | Connection Request List Screen | Màn hình hiển thị danh sách các yêu cầu kết nối
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

## Message_List
No. | ID | Message Content | Description | Selection | Note
1 | Msg01 | Saved data successfully | Đã lưu data thành công | OK
2 | Msg02 | Save failed | Lưu data thất bại | Contact to Us | FC28
3 | Msg03 | Uploading | Đang tải dữ liệu lên server
4 | Msg04 | Disconnected with server | Mất kết nối với server
5 | Msg05 | Are you sure to delete selected data? | Xác nhận xóa data | Yes/No | Yes: đồng ý xóa data đã chọn No: không xóa data đã chọn
6 | Msg06 | Are you sure to edit selected data? | Xác nhận chỉnh sửa dữ liệu cũ | Yes/No | Yes: đồng ý chỉnh sửa data đã chọn No: không chỉnh sửa data đã chọn
7 | Msg07 | Do you really want to activate Emergency function? | Xác nhận kích hoạt chức năng cấp cứu | Yes/No | Yes: đồng ý kích hoạt No: không kích hoạt
8 | Msg08 | Connected successfully | Thiết lập kết nối thành công | OK
9 | Msg09 | Connecting to <<user>> is failed | Thiết lập kết nối thất bại | Retry/Cancel or OK | ・Trên thiết bị của người được chọn liên kết: Retry: Thử lại Cancel: Hủy bỏ ・Trên thiết bị của người thiết lập liên kết: OK: đóng message
10 | Msg10 | Updated successfully | Cập nhật thành công
11 | Msg11 | Update failed | Cập nhật thất bại
12 | Msg12 | Changed settings successfully | Thay đổi cài đặt thành công
13 | Msg13 | Change settings failed | Thay đổi cài đặt thất bại
14 | Msg14 | <<user>> has changed settings about data type shared with you | Thông báo cho người được chia sẻ dữ liệu
15 | Msg15 | <<user>> added you to connection list with him/her. From now, you can see data which he/she shares with you. | Thông báo kết nối thành công cho người được chia sẻ dữ liệu | OK
16 | Msg16 | Security code: <<code>> | Mã bảo mật, xác nhận kết nối với người thiết lập chia sẻ dữ liệu | OK
17 | Msg17 | Connected successfully. Please check your email to get password for accessing data of <<user>>, and finish connection establishment. | Thông báo mật khẩu truy cập dữ liệu của người chia sẻ đã được gửi đến email của người được chia sẻ. | OK/Later | OK: chuyển đến màn hình nhập password để truy xuất database Later: việc nhập password sẽ thực hiện sau, và kết thúc việc thiết lập liên kết.
18 | Msg18 | <<user>> want to connect with you to share health data. | Thông báo có yêu cầu kết nối từ 1 tài khoản muốn chia sẻ dữ liệu |  | Pop-up message (có hiển thị notification)
19 | Msg19 | Connected to database successfully | Kết nối cơ sở dữ liệu của người chia sẻ thành công | OK
20 | Msg20 | Fail to connect to database | Kết nối cơ sở dữ liệu của người chia sẻ thất bại | Retry/Cancel | Retry: Thử lại Cancel: Hủy bỏ
21 | Msg21 | No data or Can't get data to display. | Khi tài khoản vừa đăng ký, hoặc ứng dụng không thể lấy được data (do không kết nối được internet, và cũng không có local data)
22 | Msg22 | Account was created successfully | Thông báo tài khoản được tạo thành công. |  | Message hiển thị trong 5s thì tự động chuyển sang mà hình Home Screen (SC01)
23 | Msg23 | Verify Code is not correct | Mã xác nhận không chính xác, yêu cầu người dùng nhập lại | Yes
24 | Msg24 | Password is not correct | Mật khẩu không đúng
25 | Msg25 | User <user ID>: <name> tried to access your database but Not Success. Do you trust this user? If not, you can add this user to the Lock List. | Thông báo được gửi đến application của người dùng để thông báo việc có user với ID và name được xác định, đã cố gắng truy cập vào cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của họ. | Lock/Trust | Lock: thêm user ID đó vào danh sách khóa Trust: đóng thông báo
26 | Msg26 | Are you sure to remove the selected account from The Lock List? | Xác nhận việc xóa 1 tài khoản đáng ngờ khỏi Danh sách khóa (Lock List) | Yes/No | Yes: đồng ý xóa No: hủy bỏ thao tác
27 | Msg27 | Are you sure to add selected users to The Lock List? | Xác nhận việc thêm 1 tài khoản đáng ngờ vào Danh sách khóa (Lock List) | Yes/No | Yes: đồng ý thêm No: hủy bỏ thao tác
28 | Msg28 | Did not match any user ID. Suggestions: ・Make sure that all words are spelled correctly. ・Try different keywords. ・Try more general keywords. | Không tìm thấy bất kỳ user ID nào có chứa các ký tự tương tự như người dùng đã nhập. Và đồng thời đưa ra các gợi ý để người dùng thay đổi từ khóa
29 | Msg29 | You haven't been shared data by any accounts. | Thông báo tài khoản của người dùng hiện không có bất kỳ tài khoản nào khác chia sẻ thông tin sức khỏe
30 | Msg30 | Your selected user ID have been added to the Lock List. Are you sure to create connection to this user ID? Select [Yes] to remove from the Lock List and begin to create new connection. | Message thông báo user ID đã được chọn, hiện đã được thêm vào Lock List. | Yes/No | Yes: đồng ý xóa khỏi Lock List và thiết lập liên kết No: không đồng ý
31 | Msg31 | There aren't any requests.
32 | Msg32 | Are you sure to delete selected request? | Xác nhận xóa request đã chọn | Yes/No | Yes: đồng ý xóa No: không đồng ý
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

## ImprovementList
No | ID | Improvement overview/Improvement question | Request from | Note
1 | SC02 | Bỏ đi được không? | KhaiDT
2 | SC03 | Bỏ đi được không? | KhaiDT
3 | F03/S04 | Thêm chức năng xem lịch sử đọc data từ các connected user được không? | KhaiDT

## Parameter
No. | Type | Code | Description
1 | Screen | SC | Màn hinh
2 | Function | FC | Chức năng
3 | Message | Msg | Message về việc thông báo kết quả thao tác (VD: lưu data thành công) và cả warning(VD: huyết áp cao)